муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида № 31 города Пензы

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель профсоюзного комитета МДОУ детский сада №31 |  | Заведующая МДОУ детский сад №31 |  |
| Н. Сотникова |  | Н. Егер |  |
| Протокол № __ от «__» ________ 20__г. |  | Приказ № __от «__» января 20__г |  |

Мероприятия по организации пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Издание приказов: - о назначении ответственного за ПБ; - создании ДПД; - установлении противопожарного режима | Январь | Заведующий |  |
| 2 | Противопожарный инструктаж с работниками | 1 раз в 6 месяцев | Ответственный за ПБ |  |
| 3 | Регулярное оформление наглядной агитации по ПБ | постоянно | Ответственный за ПБ |  |
| 4 | Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора | В течении года | Заведующий, Ответственный за ПБ |  |
| 5 | Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | 1 раз в 3 месяца | Заведующий, Ответственный за ПБ |  |
| 6 | Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | В течение года | По договору |  |
| 7 | проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка | В течении года | Ответственный за ПБ |  |
| 8 | Техническое обслуживание и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу | 1 раз в 6 месяцев | Ответственный за ПБ |  |
| 9 | Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | ежемесячно | Ответственный за ПБ |  |
| 10 | Принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений, усиление контроля за выполнением противопожарных мероприятий | постоянно | Ответственный за ПБ |  |
| 11 | Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, противопожарного режима | постоянно | Заведующий, Ответственный за ПБ |  |
| 12 | Соблюдение правил ПБ при проведении массовых мероприятий | постоянно | Заведующий, Ответственный за ПБ |  |
| 13 | Изучение с воспитанниками правил ПБ | постоянно | Старший воспитатель, воспитатели |  |
| 14 | Приобретение дидактических игр, демонстрационных, наглядных пособий, методической детской художественной литературы по правилам ПБ | В течении года | Старший воспитатель, воспитатели |  |

Ответственный по охране труда			 ______________ 			_/                                    /__

должность составителя плана					подпись				расшифровка подписи